## 表格_20260424
高效液相色谱仪日常维护保养记录表
仪器品牌：依利特
仪器型号：__________
设备编号：__________
放置科室：__________
序号 | 保养日期 | 保养时段 | 保养类型（日常 / 周 / 月 / 季度） | 保养项目明细 | 保养完成情况（正常√/ 异常 ×） | 异常现象及处理方案 | 耗材更换记录（滤头 / 密封圈 / 氘灯等） | 泵压 / 基线状态 | 操作人 | 复核人 | 备注
1 |  |  |  | 仪器外观清洁、台面清理、废液瓶清空
2 |  |  |  | 流动相检查、溶剂瓶清洁、排气泡操作
3 |  |  |  | 吸滤头（砂芯滤头）清洗 / 检查
4 |  |  |  | 泵系统检查、有无漏液、压力稳定性
5 |  |  |  | 进样口 / 定量环清洁、转子密封检查
6 |  |  |  | 检测器流通池清洁、氘灯使用时长记录
7 |  |  |  | 管路冲洗、缓冲盐清洗、系统封存
8 |  |  |  | 色谱柱检查、柱压核查、柱封存保养
9 |  |  |  | 在线过滤器检查、散热孔除尘
10 |  |  |  | 其他保养事项：__________
填写说明
日常保养：每次实验结束后完成基础清洁与管路冲洗；
周期性保养：定期检查易损部件，排查堵塞、漏液隐患；
异常问题需详细记录处理过程，无法自行解决及时联系售后。