HPLC 快速操作卡

为方便实验人员规范操作、减少误操作与仪器故障，整理液相色谱标准快速操作流程，步骤简洁一目了然，可直接打印张贴于仪器旁。

- 开机依次开启电脑、色谱工作站、液相主机；检查流动相、废液、管路有无漏液。

- 排气开启排气阀进行系统排气，待管路无气泡后关闭排气阀，设置实验参数。

- 检测待基线、压力稳定后进样分析，全程观察仪器运行状态。

- 冲洗实验结束，含盐流动相先用纯水冲洗，再用有机相冲洗封存系统。

- 关机停泵关灯，依次关闭仪器主机、软件及电脑，做好使用记录。